## Sheet1
sistema | subsistema | propietario | razon_social | rut | central | estado | fecha_puesta_servicio_central | anio_servicio_central | region_nombre | comuna_nombre | cod_unidad | tipo_unidad | fecha_servicio_unidad | unidades | marca_modelo | clasificacion | tipo_de_energia | potencia_bruta_mw | potencia_neta_mw | ley_ernc | medio_generacion | distribuidora | punto_conexion | combustible_1 | consumo_1 | unidad_1 | combustible_2 | consumo_2 | unidad_2 | combustible_3 | consumo_3 | unidad_3 | tipo_turbina_hidraulica | gasto_m3_por_s | caida_m | coord_este_utm | coord_norte_utm | huso_utm | tipo_final
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | ALTO BAGUALES 2 | En Operacion | 01/01/2016 | 2016 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G-5734 | EOLICA | 2016 |  |  | ERNC | Eólica | 0,9 | 0,9 | Si |  |  | Interconección Aysen-Coyahqiue | EOLICA | NA | NA | [9 empty] | 726258,7977 | 5045322,821 | 18S | Eólica
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | ALTO BAGUALES 2 | En Operacion | 01/01/2016 | 2016 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G-5735 | EOLICA | 2016 |  |  | ERNC | Eólica | 0,9 | 0,9 | Si |  |  | Interconección Aysen-Coyahqiue | EOLICA | NA | NA | [9 empty] | 726258,7977 | 5045322,821 | 18S | Eólica
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | ALTO BAGUALES | En Operacion | 01/01/2001 | 2001 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G-5108 | EOLICA | 2002 |  |  | ERNC | Eólica | 0,66 | 0,66 | Si |  |  | Interconección Aysen-Coyahqiue | EOLICA | NA | NA | [9 empty] | 726258,7977 | 5045322,821 | 18S | Eólica
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | ALTO BAGUALES | En Operacion | 01/01/2001 | 2001 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G-5109 | EOLICA | 2000 |  |  | ERNC | Eólica | 0,66 | 0,66 | Si |  |  | Interconección Aysen-Coyahqiue | EOLICA | NA | NA | [9 empty] | 726258,7977 | 5045322,821 | 18S | Eólica
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN | En Operacion | 01/01/1960 | 1960 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5116 | pasada | 1970 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 3 | 3 | Si |  |  | Barra central Aysen de Aysen | [9 empty] | Francis | 3,3 | 103 | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN | En Operacion | 01/01/1960 | 1960 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5117 | pasada | 2001 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,9 | 0,9 | Si |  |  | Barra central Aysen de Aysen | [9 empty] | Francis | 1 | 103 | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN | En Operacion | 01/01/1960 | 1960 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5118 | pasada | 2001 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 2,7 | 2,7 | Si |  |  | Barra central Aysen de Aysen | [9 empty] | Francis | 3,1 | 103 | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEM | PUNTA ARENAS | Pecket Energy | Pecket Energy S.A. | 76.180.803-6 | Cabo Negro | En Operacion | 01/01/2010 | 2010 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | WTG01 | Eólica | 2010 |  |  | ERNC | Eólica | 0,85 | 0,85 | No |  |  | Tres Puentes | Eólica | [11 empty] | 377078,02 | 4131832,4 | PSAD 63 | Eólica
SEM | PUNTA ARENAS | Pecket Energy | Pecket Energy S.A. | 76.180.803-6 | Cabo Negro | En Operacion | 01/01/2010 | 2010 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | WTG02 | Eólica | 2010 |  |  | ERNC | Eólica | 0,85 | 0,85 | No |  |  | Tres Puentes | Eólica | [11 empty] | 377022,17 | 4131658,28 | PSAD 63 | Eólica
SEM | PUNTA ARENAS | Pecket Energy | Pecket Energy S.A. | 76.180.803-6 | Cabo Negro | En Operacion | 01/01/2010 | 2010 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | WTG03 | Eólica | 2010 |  |  | ERNC | Eólica | 0,85 | 0,85 | No |  |  | Tres Puentes | Eólica | [11 empty] | 376966,76 | 4131484,16 | PSAD 63 | Eólica
LOS LAGOS | COCHAMO | INVERGES (*) | ENERGÍA LIMPIA SPA | 76.768.971-3 | CH Cochamo | En Operacion | 01/01/2020 | 2020 | Región de Los Lagos | Cochamó | Hidraulica | HIDRAULICA | 2020 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,68 | 0,68 | Si |  |  | Poste 639199 | [9 empty] | Flujo Cruzado | 0,55 | 158 | 725707 | 5403127 | WGS 84 huso 18 | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SING | CERRO DOMINADOR CSP S.A. |  |  | CSP CERRO DOMINADOR | En Operacion | 30/09/2021 | 2021 | Región de Antofagasta | María Elena |  |  |  | 1 |  | ERNC | Solar-CSP | 114,4 | 108,27 | Si |  | NO APLICA | ID 2811-BA S/E CERRO DOMINADOR 220KV BP | [12 empty] | 450672.00 | 7481162.00 | 19 K | Concentración Solar de Potencia
LOS LAGOS | HORNOPIREN | EPA | Empresa Eléctrica Cuchildeo SPA | 76.679.610-9 | CUCHILDEO | En Operacion | 01/01/2008 | 2008 | Región de Los Lagos | Hualaihué | Hidraulica | HIDRAULICA | 2008 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,765 | 0,765 | Si |  |  | PATIO MT CENTRAL CUCHILDEO | − | − | − | − | − | − | − | − | − | S (KAPLAN) | 11 | 8,2 | 708609.99 m E | 5351609.80 m S | 18 G | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | EL TRARO | En Operacion | 01/01/1987 | 1987 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | G-5122 | pasada | 1987 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,32 | 0,32 | Si |  |  | Barra central El Traro de Cochrane | [9 empty] | Hélice Kaplan | 3,99 | 10,7 | 680088,4359 | 5233320,167 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | EL TRARO | En Operacion | 01/01/1987 | 1987 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | G-5123 | pasada | 1987 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,32 | 0,32 | Si |  |  | Barra central El Traro de Cochrane | [9 empty] | Hélice Kaplan | 3,99 | 10,7 | 680088,4359 | 5233320,167 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SING | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. |  | 96.971.330-6 | GEO CERRO PABELLON | En Operacion | 31/05/2019 | 2019 | Región de Antofagasta | Ollagüe |  |  |  | 2 |  | ERNC | Geotérmica | 44,91 | 39,7 | Si |  | NO APLICA | ID 2583 BA S/E CERRO PABELLÓN 200KV BP1 | [12 empty] | 587704.27 | 7582720.94 | 19K | Geotérmica
SEN | SIC | ESPINOS S.A. |  | 76.925.800-0 | HP ALTO RENAICO | En Operacion | 19/11/2018 | 2018 | Región del Biobío | Mulchén |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 1,402 | 1,378 | Si | PMG | NO APLICA | TAP OFF ALTO RENAICO | [12 empty] | 728594,0004 | 5813182,018 | 18H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROENERSUR S.A. |  | 76.003.174-7 | HP CALLAO | En Operacion | 14/09/2012 | 2012 | Región de Los Lagos | Puerto Octay |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 3,3 | 3,29175 | Si | PMG | NO APLICA | S/E RIO BONITO | [12 empty] | 724252,0005 | 5470282,018 | 18G | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. |  | 96.637.520-5 | HP CAPULLO | En Operacion | 01/01/1995 | 1995 | Región de Los Lagos | Puyehue |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 12 | 11,84316 | Si |  | NO APLICA | S/E PULELFU 66KV | [12 empty] | 719278.24 | 5478087.96 | 18G | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A. |  | 96.854.000-9 | HP CARENA | En Operacion | 01/01/1943 | 1943 | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví |  |  |  | 4 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 10 | 8,4 | Si |  | NO APLICA | S/E CARENA 44KV | [12 empty] | 318658,9719 | 6288406,03 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. |  | 76.149.809-6 | HP CARILAFQUEN | En Operacion | 28/10/2016 | 2016 | Región de La Araucanía | Melipeuco |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 19,8 | 19,2357 | Si |  | NO APLICA | SE MELIPEUCO 23KV | [12 empty] | 281337.35 | 5693206.42 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SING | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. |  | 88.006.900-4 | HP CHAPIQUIÑA | En Operacion | 01/01/1967 | 1967 | Región de Arica y Parinacota | Putre |  |  |  | 2 |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 10,894 | 10,832 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 66KV | [12 empty] | 442028,004 | 7968474,01 | 19K | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HP CHIBURGO | En Operacion | 19/07/2007 | 2007 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 19,4 | 19,1575 | Si |  | NO APLICA | S/E CENTRAL CHIBURGO 66KV | [12 empty] | 286804,0006 | 6051019,85 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. |  |  | HP CONVENTO VIEJO | En Operacion | 21/02/2019 | 2019 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Chimbarongo |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 16,08 | 15,66 | Si |  | NO APLICA | ID2105-S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO | [12 empty] | 305155 | 6150633 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROPALMAR S.A. |  | 76.065.092-7 | HP CORRENTOSO | En Operacion | 16/06/2020 | 2020 | Región de Los Lagos | Puyehue |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 8,48 | 8,38 | Si | PMG | NO APLICA | SE Copihues | [12 empty] | 728393.88 | 5480812.59 | 18G | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. |  | 96.990.040-8 | HP COYA | En Operacion | 09/07/2008 | 2008 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Machalí |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 12 | 11,9724 | Si |  | NO APLICA | S/E CENTRAL COYA 69KV | [12 empty] | 359437,4705 | 6214070,085 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | CUMBRES S.A. |  | 76.253.866-0 | HP CUMBRES | En Operacion | 28/09/2019 | 2019 | Región de Los Ríos | Río Bueno |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 17,96 | 17,86 | Si |  | NO APLICA | S/E Central Cumbres 23KV B1 | [12 empty] | 736150 | 5496726 | 18H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA |  | 76.495.341-K | HP DOS VALLES | En Operacion | 14/09/2019 | 2019 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | San Fernando |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 4,5 | 4,45 | Si | PMG | NO APLICA | S/E EL PASO 154 KV | [12 empty] | 377490,026 | 6137019,988 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO |  | 76.081.590-K | HP EL RINCON | En Operacion | 13/04/2007 | 2007 | Región Metropolitana de Santiago | La Florida |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 0,289 | 0,284665 | Si | PMG | NO APLICA | ID 1223 BA S/E CENTRAL FLORIDA 2 12KV BP1 | [12 empty] | 356744.76 | 6286886.30 | 19 H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO |  | 76.081.590-K | HP FLORIDA II | En Operacion | 01/01/1993 | 1993 | Región Metropolitana de Santiago | La Florida |  |  |  | 2 |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 19,891 | 19,125 |  |  | NO APLICA | ID 742 BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | [12 empty] | 356531.00 | 6286936.00 | 19 H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO |  | 76.081.590-K | HP FLORIDA III | En Operacion | 01/01/1999 | 1999 | Región Metropolitana de Santiago | La Florida |  |  |  | 2 |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 2,5 | 2,4945 | No | PMG | NO APLICA | ID 1223 BA S/E CENTRAL FLORIDA 2 12KV BP1 | [12 empty] | 356755.85 | 6286901.08 | 19 H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO |  | 76.081.590-K | HP FLORIDA | En Operacion | 01/01/1909 | 1909 | Región Metropolitana de Santiago | La Florida |  |  |  | 2 |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 6 | 5,9868 | No | PMG | NO APLICA | ID 742 BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | [12 empty] | 356418.90 | 6287038.65 | 19 H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ENERGÍA COYANCO S.A. |  | 76.857.590-8 | HP GUAYACAN | En Operacion | 30/03/2011 | 2011 | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 12 | 11,8432 | Si |  | NO APLICA | Tap La Laja 110 kV | [12 empty] | 373852 | 6281068 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. |  | 96.817.230-1 | HP ITATA | En Operacion | 09/09/2016 | 2016 | Región de Ñuble | Yungay |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 20 | 19,43 |  |  | NO APLICA | TAP SECCIONADORA ITATA 66KV | [12 empty] | 750757.35 | 5895969.96 | 18H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HP JUNCALITO | En Operacion | 01/01/1994 | 1994 | Región de Valparaíso | Los Andes |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 1,52 | 1,52 | Si | PMG | NO APLICA | S/E HORNITOS 220KV | [12 empty] | 381257,96 | 6358961,998 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA LICÁN S.A. |  | 76.375.780-3 | HP LICAN | En Operacion | 04/06/2011 | 2011 | Región de Los Ríos | Río Bueno |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 18 | 17,955 | Si |  | NO APLICA | S/E MANTILHUE 110KV | [12 empty] | 719814,7704 | 5500400,727 | 18G | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. |  | 76.025.973-K | HP LIRCAY | En Operacion | 09/03/2009 | 2009 | Región del Maule | San Clemente |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 19 | 18,9525 | Si |  | NO APLICA | S/E CENTRAL LIRCAY 66KV | [12 empty] | 294995.81 | 6065027.49 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROELÉCTRICA LLEUQUEREO S.A. |  | 76.281.947-3 | HP LLAUQUEREO | En Operacion | 07/08/2015 | 2015 | Región del Biobío | Santa Bárbara |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 1,8 | 1,755 | Si | PMG | NO APLICA | S/E PEUCHEN 220 KV | [12 empty] | 277070,9757 | 5839265,01 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA |  | 76.461.861-0 | HP LOS HIERROS II | En Operacion | 21/09/2015 | 2015 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 6,03 | 6 | Si | PMG | NO APLICA | S/E CENTRAL LOS HIERROS II 110KV | [12 empty] | 312243,9999 | 6031826,015 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HP LOS MOLLES | En Operacion | 01/01/1952 | 1952 | Región de Coquimbo | Monte Patria |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 18 | 17,9514 | Si |  | NO APLICA | S/E LOS MOLLES 66KV B1 | [12 empty] | 348089,2948 | 6597647,26 | 19J | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. |  | 76.149.809-6 | HP MALALCAHUELLO | En Operacion | 28/10/2016 | 2016 | Región de La Araucanía | Melipeuco |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 9,2 | 9,154 | Si |  | NO APLICA | SE MELIPEUCO 23KV | [12 empty] | 281324.48 | 5693185.18 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. |  | 76.025.973-K | HP MARIPOSAS | En Operacion | 26/03/2011 | 2011 | Región del Maule | San Clemente |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 6,3 | 6,2855 | Si | PMG | NO APLICA | ID 1174 BA S/E MARIPOSAS 66KV BP1 | [12 empty] | 294883.00 | 6058490.0 | 19 H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROENERSUR S.A. |  | 76.003.174-7 | HP MC1 | En Operacion | 29/05/2013 | 2013 | Región de Los Lagos | Puerto Octay |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 9 | 8,9546 | Si | PMG | NO APLICA | S/E RIO BONITO | [12 empty] | 718639,0313 | 5467123,052 | 18G | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROENERSUR S.A. |  | 76.003.174-7 | HP MC2 | En Operacion | 29/05/2013 | 2013 | Región de Los Lagos | Puerto Octay |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 3,2 | 3,15 | Si | PMG | NO APLICA | S/E RIO BONITO | [12 empty] | 718639,0313 | 5467123,052 | 18G | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROMOCHO S.A. |  | 76.376.443-5 | HP MOCHO | En Operacion | 06/01/2021 | 2021 | Región de Los Ríos | Río Bueno |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 14,9 | 14,77 | Si |  | No Aplica | S/E Mocho | [12 empty] | 732490 | 5497370 | 18G | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROENERSUR S.A. |  | 76.003.174-7 | HP NALCAS | En Operacion | 14/09/2012 | 2012 | Región de Los Lagos | Puerto Octay |  |  |  | 3 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 6,8 | 6,783 | Si | PMG | NO APLICA | S/E RIO BONITO | [12 empty] | 724070,0005 | 5469472,018 | 18G | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HP OJOS DE AGUA | En Operacion | 27/06/2008 | 2008 | Región del Maule | San Clemente |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 9 | 8,9847 | Si | PMG | NO APLICA | S/E CIPRESES | [12 empty] | 336635.99 | 6038272.21 | 19H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROELÉCTRICA PALACIOS SPA |  | 76.585.842-9 | HP PALACIOS | En Operacion | 05/11/2019 | 2019 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | San Fernando |  |  |  | 1 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 3,044 | 3,017 | Si | PMG | NO APLICA | S/E EL PASO 154 KV | [12 empty] | 377462.04 | 6136965.27 | 19 H | Mini Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROPALMAR S.A. |  | 76.065.092-7 | HP PALMAR | En Operacion | 16/06/2020 | 2020 | Región de Los Lagos | Puyehue |  |  |  | 2 |  | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 8,66 | 8,57 | Si | PMG | NO APLICA | SE Copihues | [12 empty] | 726378 | 5481176 | 18 G | Mini Hidráulica de Pasada