## Sheet1
sistema | subsistema | propietario | razon_social | rut | central | estado | fecha_puesta_servicio_central | anio_servicio_central | region_nombre | comuna_nombre | cod_unidad | tipo_unidad | fecha_servicio_unidad | unidades | marca_modelo | clasificacion | tipo_de_energia | potencia_bruta_mw | potencia_neta_mw | ley_ernc | medio_generacion | distribuidora | punto_conexion | combustible_1 | consumo_1 | unidad_1 | combustible_2 | consumo_2 | unidad_2 | combustible_3 | consumo_3 | unidad_3 | tipo_turbina_hidraulica | gasto_m3_por_s | caida_m | coord_este_utm | coord_norte_utm | huso_utm | tipo_final
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN TÉRMICO PROVISORIA | En Operacion | 01/01/1997 | 1997 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5657 | DIESEL | 2016 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1,6 | 1,4 | No |  |  | Barra central Aysen ed Aysen | DIESEL | 0,24 | litros/kWh | [9 empty] | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN TÉRMICO | En Operacion | 01/01/1997 | 1997 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5114 | DIESEL | 2000 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1,2 | 1,2 | No |  |  | Barra central Aysen ed Aysen | DIESEL | 0,27 | litros/kWh | [9 empty] | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHACABUCO | En Operacion | 01/01/2008 | 2008 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5112 | DIESEL | 2004 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1,2 | 1,2 | No |  |  | Alimentador Aysen-Chacabuco | DIESEL | 0,27 | litros/kWh | [9 empty] | 676043,7039 | 5033554,641 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHACABUCO | En Operacion | 01/01/2008 | 2008 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5148 | DIESEL | 2015 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1,6 | 1,6 | No |  |  | Alimentador Aysen-Chacabuco | DIESEL | 0,28 | litros/kWh | [9 empty] | 676043,7039 | 5033554,641 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHACABUCO | En Operacion | 01/01/1993 | 1993 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G5805 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 2,84 | 2,84 | No |  |  | Alimentador Aysen-Chacabuco | DIESEL | 0,244 | litros/kWh | [9 empty] | 676043,7039 | 5033554,641 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHACABUCO | En Operacion | 01/01/1993 | 1993 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G5806 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 2,84 | 2,84 | No |  |  | Alimentador Aysen-Chacabuco | DIESEL | 0,244 | litros/kWh | [9 empty] | 676043,7039 | 5033554,641 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5120 | DIESEL | 2005 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,282 | 0,282 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,35 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5144 | DIESEL | 2013 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,44 | 0,4 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,37 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5518 | DIESEL | 2005 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,288 | 0,282 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,26 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5542 | DIESEL | 2007 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,292 | 0,292 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,27 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5622 | DIESEL | 2011 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,4 | 0,4 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,25 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5743 | DIESEL | 2017 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,648 | 0,648 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,265 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5717 | DIESEL | 2017 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,8 | 0,8 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,27 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5763 | DIESEL | 2018 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,6 | 0,6 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,26 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5870 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,8 | 0,8 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,27 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5871 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,8 | 0,8 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,27 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5887 | DIESEL | 2021 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1 | 1 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5888 | DIESEL | 2021 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1 | 1 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | EL TRARO | En Operacion | 01/01/2007 | 2007 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | G-5541 | DIESEL | 2007 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,292 | 0,292 | No |  |  | Barra central El Traro de Cochrane | DIESEL | 0,31 | litros/kWh | [9 empty] | 680088,4359 | 5233320,167 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | EL TRARO | En Operacion | 01/01/2007 | 2007 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | G5741 | DIESEL | 2016 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,4 | 0,4 | No |  |  | Barra central El Traro de Cochrane | DIESEL | 0,25 | litros/kWh | [9 empty] | 680088,4359 | 5233320,167 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | PALENA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | FUTALEUFU | En Operacion | 01/01/1976 | 1976 | Región de Los Lagos | Futaleufú | G-5520 | DIESEL | 2009 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,25 | 0,25 | No |  |  | Alimentador Futaleufu | DIESEL | 0,32 | litros/kWh | [9 empty] | 267060,8821 | 4785127,192 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | PALENA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | FUTALEUFU | En Operacion | 01/01/1976 | 1976 | Región de Los Lagos | Futaleufú | G-5747 | DIESEL | 2017 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,4 | 0,4 | No |  |  | Alimentador Futaleufu | DIESEL | 0,32 | litros/kWh | [9 empty] | 267060,8821 | 4785127,192 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | PALENA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | FUTALEUFU | En Operacion | 01/01/1976 | 1976 | Región de Los Lagos | Futaleufú | G-5856 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,508 | 0,508 | No |  |  | Alimentador Futaleufu | DIESEL | 0,32 | litros/kWh | [9 empty] | 267060,8821 | 4785127,192 | 19S | Petróleo Diesel
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HE ANGOSTURA | En Operacion | 01/04/2014 | 2014 | Región del Biobío | Santa Bárbara |  |  |  | 3 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 323,8 | 321 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL ANGOSTURA 220KV | [12 empty] | 251712.84 | 5822359.45 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE ANTUCO | En Operacion | 01/01/1981 | 1981 | Región del Biobío | Tucapel |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 320 | 319,168 | No |  | NO APLICA | S/E ANTUCO 220KV | [12 empty] | 267200.25 | 5867506.41 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HE CANUTILLAR | En Operacion | 01/01/1990 | 1990 | Región de Los Lagos | Cochamó |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 172 | 171,57 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL CANUTILLAR 220KV | [12 empty] | 721777,5495 | 5399336,144 | 18G | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE CIPRESES | En Operacion | 01/01/1955 | 1955 | Región del Maule | San Clemente |  |  |  | 3 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 106 | 105,8198 | No |  | NO APLICA | S/E CIPRESES 154KV B1 | [12 empty] | 336636.74 | 6038216.74 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HE COLBUN | En Operacion | 01/01/1985 | 1985 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 467,3 | 460,8 | No |  | NO APLICA | S/E COLBUN 220KV | [12 empty] | 287758.57 | 6049943.42 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE EL TORO | En Operacion | 01/01/1973 | 1973 | Región del Biobío | Antuco |  |  |  | 4 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 450 | 448,74 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL EL TORO 220KV B1 | [12 empty] | 279180.91 | 5869694.55 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HE MACHICURA | En Operacion | 01/01/1985 | 1985 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 95 | 94,7625 | No |  | NO APLICA | S/E MACHICURA 220KV | [12 empty] | 283144,297 | 6043076,017 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE PANGUE | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región del Biobío | Alto Biobío |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 467 | 465,8325 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL PANGUE 220KV | [12 empty] | 270363,9968 | 5800866,019 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. |  | 96.504.980-0 | HE PEHUENCHE | En Operacion | 01/01/1991 | 1991 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 570 | 568,29 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B1 | [12 empty] | 308640,5961 | 6045796,012 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. |  | 76.412.562-2 | HE PILMAIQUEN | En Operacion | 01/01/1944 | 1944 | Región de Los Ríos | Río Bueno |  |  |  | 5 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 40,8 | 40,6776 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV | [12 empty] | 698751,9502 | 5498760,806 | 18G | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE RALCO | En Operacion | 06/09/2004 | 2004 | Región del Biobío | Alto Biobío |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 690 | 688,965 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL RALCO 220KV | [12 empty] | 282373,2068 | 5786143,331 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE RAPEL | En Operacion | 01/01/1968 | 1968 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Litueche |  |  |  | 5 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 378 | 376,6392 | No |  | NO APLICA | S/E RAPEL 220KV B1 | [12 empty] | 261017,0025 | 6230244,021 | 19H | Hidráulica de Embalse
LOS LAGOS | HORNOPIREN | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | HORNOPIREN | En Operacion | 01/01/1995 | 1995 | Región de Los Lagos | Hualaihué | 5654 | DIESEL | 2013 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,75 | 0,75 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL HORNOPIREN | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 708455.32 m E | 5351576.06 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | HORNOPIREN | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | HORNOPIREN | En Operacion | 01/01/1995 | 1995 | Región de Los Lagos | Hualaihué | 5666 | DIESEL | 2014 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,75 | 0,75 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL HORNOPIREN | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 708455.32 m E | 5351576.06 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | HORNOPIREN | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | HORNOPIREN | En Operacion | 01/01/1995 | 1995 | Región de Los Lagos | Hualaihué | 5739 | DIESEL | 2016 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0 | 0 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL HORNOPIREN | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 708455.32 m E | 5351576.06 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | HORNOPIREN | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | HORNOPIREN | En Operacion | 01/01/1995 | 1995 | Región de Los Lagos | Hualaihué | 5740 | DIESEL | 2016 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,75 | 0,75 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL HORNOPIREN | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − | [6 empty] | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | HORNOPIREN | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | HORNOPIREN | En Operacion | 01/01/1995 | 1995 | Región de Los Lagos | Hualaihué | 5857 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,8 | 0,82 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL HORNOPIREN | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − | [6 empty] | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | HORNOPIREN | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | HORNOPIREN | En Operacion | 01/01/1995 | 1995 | Región de Los Lagos | Hualaihué | 5909 | DIESEL | 2021 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 8 | 0,82 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL HORNOPIREN | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 708455.32 m E | 5351576.06 m S | 18 G | Petróleo Diesel
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HP ABANICO | En Operacion | 01/01/1948 | 1948 | Región del Biobío | Antuco |  |  |  | 4 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 93 | 92,71 | No |  | NO APLICA | S/E ABANICO 154KV | [12 empty] | 279542.74 | 5861815.15 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | AES ANDES S.A. |  | 94.272.000-9 | HP ALFALFAL | En Operacion | 01/01/1991 | 1991 | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 178 | 177,555 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV | [12 empty] | 389218.00 | 6292506.00 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA |  |  | HP ANCOA | En Operacion | 16/02/2018 | 2018 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 24,656 | 24,113 | No |  | NO APLICA | TAP OFF PUTAGÁN 66 KV | [12 empty] | 302526.11 | 6030183.32 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HP BLANCO | En Operacion | 01/01/1993 | 1993 | Región de Valparaíso | Los Andes |  |  |  | 1 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 53 | 52,8675 | No |  | NO APLICA | S/E ACONCAGUA 110KV | [12 empty] | 375739,9989 | 6357126,019 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HP CHACABUQUITO | En Operacion | 01/01/2002 | 2002 | Región de Valparaíso | San Esteban |  |  |  | 4 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 25,7 | 25,63575 | No |  | NO APLICA | S/E TOTORALILLO 110KV | [12 empty] | 359066,8531 | 6363941,732 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. |  | 76.006.855-1 | HP CHACAYES | En Operacion | 31/12/2011 | 2011 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Machalí |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 112 | 111,72 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL CHACAYES 110 KV | [12 empty] | 366315,6514 | 6206335,729 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. |  | 96.504.980-0 | HP CURILLINQUE | En Operacion | 01/01/1993 | 1993 | Región del Maule | San Clemente |  |  |  | 1 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 92 | 91,77 | No |  | NO APLICA | S/E CURILLINQUE 154KV | [12 empty] | 324557.69 | 6035885.94 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ELÉCTRICA DIGUA SPA |  |  | HP DIGUA | En Operacion | 19/05/2021 | 2021 | Región del Maule | Parral |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 24 | 23,832 | No |  | No Aplica | ID2254 - S/E DIGUA | [12 empty] | 270659,1104 | 5984567,325 | 19H | Hidráulica de Pasada