## Sheet1
sistema | subsistema | propietario | razon_social | rut | central | estado | fecha_puesta_servicio_central | anio_servicio_central | region_nombre | comuna_nombre | cod_unidad | tipo_unidad | fecha_servicio_unidad | unidades | marca_modelo | clasificacion | tipo_de_energia | potencia_bruta_mw | potencia_neta_mw | ley_ernc | medio_generacion | distribuidora | punto_conexion | combustible_1 | consumo_1 | unidad_1 | combustible_2 | consumo_2 | unidad_2 | combustible_3 | consumo_3 | unidad_3 | tipo_turbina_hidraulica | gasto_m3_por_s | caida_m | coord_este_utm | coord_norte_utm | huso_utm | tipo_final
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | ALTO BAGUALES 2 | En Operacion | 01/01/2016 | 2016 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G-5734 | EOLICA | 2016 |  |  | ERNC | Eólica | 0,9 | 0,9 | Si |  |  | Interconección Aysen-Coyahqiue | EOLICA | NA | NA | [9 empty] | 726258,7977 | 5045322,821 | 18S | Eólica
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | ALTO BAGUALES 2 | En Operacion | 01/01/2016 | 2016 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G-5735 | EOLICA | 2016 |  |  | ERNC | Eólica | 0,9 | 0,9 | Si |  |  | Interconección Aysen-Coyahqiue | EOLICA | NA | NA | [9 empty] | 726258,7977 | 5045322,821 | 18S | Eólica
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | ALTO BAGUALES | En Operacion | 01/01/2001 | 2001 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G-5108 | EOLICA | 2002 |  |  | ERNC | Eólica | 0,66 | 0,66 | Si |  |  | Interconección Aysen-Coyahqiue | EOLICA | NA | NA | [9 empty] | 726258,7977 | 5045322,821 | 18S | Eólica
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | ALTO BAGUALES | En Operacion | 01/01/2001 | 2001 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G-5109 | EOLICA | 2000 |  |  | ERNC | Eólica | 0,66 | 0,66 | Si |  |  | Interconección Aysen-Coyahqiue | EOLICA | NA | NA | [9 empty] | 726258,7977 | 5045322,821 | 18S | Eólica
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN TÉRMICO PROVISORIA | En Operacion | 01/01/1997 | 1997 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5657 | DIESEL | 2016 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1,6 | 1,4 | No |  |  | Barra central Aysen ed Aysen | DIESEL | 0,24 | litros/kWh | [9 empty] | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN TÉRMICO | En Operacion | 01/01/1997 | 1997 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5114 | DIESEL | 2000 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1,2 | 1,2 | No |  |  | Barra central Aysen ed Aysen | DIESEL | 0,27 | litros/kWh | [9 empty] | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN | En Operacion | 01/01/1960 | 1960 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5116 | pasada | 1970 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 3 | 3 | Si |  |  | Barra central Aysen de Aysen | [9 empty] | Francis | 3,3 | 103 | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN | En Operacion | 01/01/1960 | 1960 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5117 | pasada | 2001 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,9 | 0,9 | Si |  |  | Barra central Aysen de Aysen | [9 empty] | Francis | 1 | 103 | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | AYSEN | En Operacion | 01/01/1960 | 1960 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5118 | pasada | 2001 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 2,7 | 2,7 | Si |  |  | Barra central Aysen de Aysen | [9 empty] | Francis | 3,1 | 103 | 679309,0822 | 5027217,691 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEM | PUNTA ARENAS | Pecket Energy | Pecket Energy S.A. | 76.180.803-6 | Cabo Negro | En Operacion | 01/01/2010 | 2010 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | WTG01 | Eólica | 2010 |  |  | ERNC | Eólica | 0,85 | 0,85 | No |  |  | Tres Puentes | Eólica | [11 empty] | 377078,02 | 4131832,4 | PSAD 63 | Eólica
SEM | PUNTA ARENAS | Pecket Energy | Pecket Energy S.A. | 76.180.803-6 | Cabo Negro | En Operacion | 01/01/2010 | 2010 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | WTG02 | Eólica | 2010 |  |  | ERNC | Eólica | 0,85 | 0,85 | No |  |  | Tres Puentes | Eólica | [11 empty] | 377022,17 | 4131658,28 | PSAD 63 | Eólica
SEM | PUNTA ARENAS | Pecket Energy | Pecket Energy S.A. | 76.180.803-6 | Cabo Negro | En Operacion | 01/01/2010 | 2010 | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | WTG03 | Eólica | 2010 |  |  | ERNC | Eólica | 0,85 | 0,85 | No |  |  | Tres Puentes | Eólica | [11 empty] | 376966,76 | 4131484,16 | PSAD 63 | Eólica
LOS LAGOS | COCHAMO | INVERGES (*) | ENERGÍA LIMPIA SPA | 76.768.971-3 | CH Cochamo | En Operacion | 01/01/2020 | 2020 | Región de Los Lagos | Cochamó | Hidraulica | HIDRAULICA | 2020 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,68 | 0,68 | Si |  |  | Poste 639199 | [9 empty] | Flujo Cruzado | 0,55 | 158 | 725707 | 5403127 | WGS 84 huso 18 | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHACABUCO | En Operacion | 01/01/2008 | 2008 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5112 | DIESEL | 2004 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1,2 | 1,2 | No |  |  | Alimentador Aysen-Chacabuco | DIESEL | 0,27 | litros/kWh | [9 empty] | 676043,7039 | 5033554,641 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHACABUCO | En Operacion | 01/01/2008 | 2008 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | G-5148 | DIESEL | 2015 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1,6 | 1,6 | No |  |  | Alimentador Aysen-Chacabuco | DIESEL | 0,28 | litros/kWh | [9 empty] | 676043,7039 | 5033554,641 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHACABUCO | En Operacion | 01/01/1993 | 1993 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G5805 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 2,84 | 2,84 | No |  |  | Alimentador Aysen-Chacabuco | DIESEL | 0,244 | litros/kWh | [9 empty] | 676043,7039 | 5033554,641 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | AYSEN | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHACABUCO | En Operacion | 01/01/1993 | 1993 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Coihaique | G5806 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 2,84 | 2,84 | No |  |  | Alimentador Aysen-Chacabuco | DIESEL | 0,244 | litros/kWh | [9 empty] | 676043,7039 | 5033554,641 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5120 | DIESEL | 2005 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,282 | 0,282 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,35 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5144 | DIESEL | 2013 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,44 | 0,4 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,37 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5518 | DIESEL | 2005 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,288 | 0,282 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,26 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5542 | DIESEL | 2007 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,292 | 0,292 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,27 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5622 | DIESEL | 2011 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,4 | 0,4 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,25 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | CHILE CHICO | En Operacion | 01/01/1965 | 1965 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | G-5743 | DIESEL | 2017 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,648 | 0,648 | No |  |  | Barra central Chile Chico | DIESEL | 0,265 | litros/kWh | [9 empty] | 291097,2547 | 5157717,655 | 19S | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5717 | DIESEL | 2017 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,8 | 0,8 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,27 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5763 | DIESEL | 2018 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,6 | 0,6 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,26 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5870 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,8 | 0,8 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,27 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5871 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,8 | 0,8 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,27 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5887 | DIESEL | 2021 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1 | 1 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
LOS LAGOS | COCHAMO | SAGESA | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | COCHAMO | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región de Los Lagos | Cochamó | 5888 | DIESEL | 2021 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 1 | 1 | No |  |  | PATIO MT CENTRAL COCHAMO | PETROLEO | 0,29 | LTS/KWH | − | − | − | − | − | − |  |  |  | 724512.99 m E | 5396489.99 m S | 18 G | Petróleo Diesel
SEN | SING | CERRO DOMINADOR CSP S.A. |  |  | CSP CERRO DOMINADOR | En Operacion | 30/09/2021 | 2021 | Región de Antofagasta | María Elena |  |  |  | 1 |  | ERNC | Solar-CSP | 114,4 | 108,27 | Si |  | NO APLICA | ID 2811-BA S/E CERRO DOMINADOR 220KV BP | [12 empty] | 450672.00 | 7481162.00 | 19 K | Concentración Solar de Potencia
LOS LAGOS | HORNOPIREN | EPA | Empresa Eléctrica Cuchildeo SPA | 76.679.610-9 | CUCHILDEO | En Operacion | 01/01/2008 | 2008 | Región de Los Lagos | Hualaihué | Hidraulica | HIDRAULICA | 2008 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,765 | 0,765 | Si |  |  | PATIO MT CENTRAL CUCHILDEO | − | − | − | − | − | − | − | − | − | S (KAPLAN) | 11 | 8,2 | 708609.99 m E | 5351609.80 m S | 18 G | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | EL TRARO | En Operacion | 01/01/1987 | 1987 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | G-5122 | pasada | 1987 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,32 | 0,32 | Si |  |  | Barra central El Traro de Cochrane | [9 empty] | Hélice Kaplan | 3,99 | 10,7 | 680088,4359 | 5233320,167 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | EL TRARO | En Operacion | 01/01/1987 | 1987 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | G-5123 | pasada | 1987 |  |  | ERNC | Hidráulica Pasada | 0,32 | 0,32 | Si |  |  | Barra central El Traro de Cochrane | [9 empty] | Hélice Kaplan | 3,99 | 10,7 | 680088,4359 | 5233320,167 | 18S | Mini Hidráulica de Pasada
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | EL TRARO | En Operacion | 01/01/2007 | 2007 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | G-5541 | DIESEL | 2007 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,292 | 0,292 | No |  |  | Barra central El Traro de Cochrane | DIESEL | 0,31 | litros/kWh | [9 empty] | 680088,4359 | 5233320,167 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | GENERAL CARRERA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | EL TRARO | En Operacion | 01/01/2007 | 2007 | Región Aisén del Gral.Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | G5741 | DIESEL | 2016 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,4 | 0,4 | No |  |  | Barra central El Traro de Cochrane | DIESEL | 0,25 | litros/kWh | [9 empty] | 680088,4359 | 5233320,167 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | PALENA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | FUTALEUFU | En Operacion | 01/01/1976 | 1976 | Región de Los Lagos | Futaleufú | G-5520 | DIESEL | 2009 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,25 | 0,25 | No |  |  | Alimentador Futaleufu | DIESEL | 0,32 | litros/kWh | [9 empty] | 267060,8821 | 4785127,192 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | PALENA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | FUTALEUFU | En Operacion | 01/01/1976 | 1976 | Región de Los Lagos | Futaleufú | G-5747 | DIESEL | 2017 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,4 | 0,4 | No |  |  | Alimentador Futaleufu | DIESEL | 0,32 | litros/kWh | [9 empty] | 267060,8821 | 4785127,192 | 18S | Petróleo Diesel
SEA | PALENA | EDELAYSEN | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 88.272.600-2 | FUTALEUFU | En Operacion | 01/01/1976 | 1976 | Región de Los Lagos | Futaleufú | G-5856 | DIESEL | 2020 |  |  | Convencional | Petróleo Diesel | 0,508 | 0,508 | No |  |  | Alimentador Futaleufu | DIESEL | 0,32 | litros/kWh | [9 empty] | 267060,8821 | 4785127,192 | 19S | Petróleo Diesel
SEN | SING | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. |  | 96.971.330-6 | GEO CERRO PABELLON | En Operacion | 31/05/2019 | 2019 | Región de Antofagasta | Ollagüe |  |  |  | 2 |  | ERNC | Geotérmica | 44,91 | 39,7 | Si |  | NO APLICA | ID 2583 BA S/E CERRO PABELLÓN 200KV BP1 | [12 empty] | 587704.27 | 7582720.94 | 19K | Geotérmica
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HE ANGOSTURA | En Operacion | 01/04/2014 | 2014 | Región del Biobío | Santa Bárbara |  |  |  | 3 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 323,8 | 321 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL ANGOSTURA 220KV | [12 empty] | 251712.84 | 5822359.45 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE ANTUCO | En Operacion | 01/01/1981 | 1981 | Región del Biobío | Tucapel |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 320 | 319,168 | No |  | NO APLICA | S/E ANTUCO 220KV | [12 empty] | 267200.25 | 5867506.41 | 19H | Hidráulica de Pasada
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HE CANUTILLAR | En Operacion | 01/01/1990 | 1990 | Región de Los Lagos | Cochamó |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 172 | 171,57 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL CANUTILLAR 220KV | [12 empty] | 721777,5495 | 5399336,144 | 18G | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE CIPRESES | En Operacion | 01/01/1955 | 1955 | Región del Maule | San Clemente |  |  |  | 3 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 106 | 105,8198 | No |  | NO APLICA | S/E CIPRESES 154KV B1 | [12 empty] | 336636.74 | 6038216.74 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HE COLBUN | En Operacion | 01/01/1985 | 1985 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 467,3 | 460,8 | No |  | NO APLICA | S/E COLBUN 220KV | [12 empty] | 287758.57 | 6049943.42 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE EL TORO | En Operacion | 01/01/1973 | 1973 | Región del Biobío | Antuco |  |  |  | 4 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 450 | 448,74 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL EL TORO 220KV B1 | [12 empty] | 279180.91 | 5869694.55 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | COLBÚN S.A. |  | 96.505.760-9 | HE MACHICURA | En Operacion | 01/01/1985 | 1985 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 95 | 94,7625 | No |  | NO APLICA | S/E MACHICURA 220KV | [12 empty] | 283144,297 | 6043076,017 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. |  | 91.081.000-6 | HE PANGUE | En Operacion | 01/01/1996 | 1996 | Región del Biobío | Alto Biobío |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 467 | 465,8325 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL PANGUE 220KV | [12 empty] | 270363,9968 | 5800866,019 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. |  | 96.504.980-0 | HE PEHUENCHE | En Operacion | 01/01/1991 | 1991 | Región del Maule | Colbún |  |  |  | 2 |  | Convencional | Hidráulica Embalse | 570 | 568,29 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B1 | [12 empty] | 308640,5961 | 6045796,012 | 19H | Hidráulica de Embalse
SEN | SIC | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. |  | 76.412.562-2 | HE PILMAIQUEN | En Operacion | 01/01/1944 | 1944 | Región de Los Ríos | Río Bueno |  |  |  | 5 |  | Convencional | Hidráulica Pasada | 40,8 | 40,6776 | No |  | NO APLICA | S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV | [12 empty] | 698751,9502 | 5498760,806 | 18G | Hidráulica de Pasada